УТВЕРЖДАЮ

Волховский городской прокурор

старший советник юстиции

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Г. Корчагин

декабря 2021 г.

Волховской городской прокуратурой проведена проверка исполнения организациями законодательства о пожарной безопасности

В декабре 2021 года Волховской городской прокуратурой на основании поручения прокуратуры области проведена проверка исполнения организациями законодательства о пожарной безопасности.

Так, при проверке исполнения требований пожарной безопасности в магазине «Поле Чудес», расположенном в арендуемом помещении в ТЦ «Восток» ИП Ибрагимовым Р.В.о. по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Профсоюзов, д. 13, установлено, что в нарушение постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» расстояние от светильников до хранящихся товаров менее 0,5 метра, помещение не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

Указанное является нарушением ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Учитывая изложенное, в отношении ИП Ибрагимова Р.В.о. вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренное ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, которое направлено в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области для рассмотрения по существу.

Помощник городского прокурора

юрист 1 класса А.А. Богданова